# **Checkliste zur Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie: Zusätzliche Anforderungen für med. Großgeräte**

**Symbolerklärung:** 🗶 = nichtzutreffend **|** ? = unbekannt **|** ! = in Planung **|** 🡪 = Umsetzung hat begonnen **|** **✓** = Umsetzung ist abgeschlossen

**Anlage 4:**

| Nr. | Zielobjekt | Anforderung | gilt ab | 🗶 | ? | ! | 🡪 | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medizinische Großgeräte | Einschränkung des Zugriffs für Konfigurations- und Wartungsschnittstellen:  Es wird sichergestellt, dass nur zuvor festgelegte berechtigte Mitarbeiter auf Konfigurations- und Wartungsschnittstellen von medizinischen Großgeräten zugreifen können. Standardmäßig eingerichtete bzw. herstellerseitig gesetzte Passwörter wurden gewechselt. Der Wechsel ist dokumentiert und das Passwort sicher hinterlegt. Standardmäßig eingerichtete bzw. herstellerseitig gesetzte Benutzerkonten wurden gewechselt. | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Medizinische Großgeräte | Für die Konfiguration und Wartung von medizinischen Großgeräten werden sichere Protokolle genutzt. Die Daten werden beim Transport vor unberechtigtem Mitlesen und Veränderungen geschützt. | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Medizinische Großgeräte | Es ist festgelegt:  • welche Daten und Ereignisse protokolliert werden sollen,  • wie lange die Protokolldaten aufbewahrt werden und  • wer diese einsehen darf.  Generell werden alle sicherheitsrelevanten Systemereignisse protokolliert und bei Bedarf ausgewertet. | 01.01.2022 |  |  |  |  |  |
|  | Medizinische Großgeräte | Alle nicht genutzten Dienste, Funktionen und Schnittstellen der medizinischen Großgeräte müssen soweit möglich deaktiviert oder deinstalliert werden. | 01.01.2022 |  |  |  |  |  |
|  | Medizinische Großgeräte | Nicht genutzte und unnötige Benutzerkonten wurden deaktiviert. | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Medizinische Großgeräte | Netzsegmentierung: Medizinische Großgeräte sollten von der weiteren IT getrennt werden. | 01.01.2022 |  |  |  |  |  |